## Ревма ИМН
Приложение 1
№ | Международное непатентованное название препарата | Торговое название | Тех.характеристика | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма
1 | Система 24G для вливания в малые вены с иглой-бабочкой | Система 24G для вливания в малые вены с иглой-бабочкой | Система 24G для вливания в малые вены с иглой-бабочкой | Шт | 1000 | 133 | 133000
2 | Гель для УЗИ | Гель для УЗИ | Гель для УЗИ канистра 5л | канистра | 10 | 7100 | 71000
3 | Тонометр | Тонометр | Тонометр механический АД LD71 со стетаскопом в комплекте | Шт | 40 | 18200 | 728000
4 | Термометр электронные для измерения температуры тела жесткий электронный цифровой | Термометр электронные для измерения температуры тела жесткий электронный цифровой | Термометр электронные для измерения температуры тела жесткий электронный цифровой | Шт | 100 | 2800 | 280000
5 | Катетер/канюля внутривенный периферический р.20-21G c инъекционным клапаном | Катетер/канюля внутривенный периферический р.20-21G c инъекционным клапаном | Катетер/канюля внутривенный периферический р.20 c инъекционным клапаном | Шт | 100 | 222 | 22200
6 | ЖГУТ кровоостанавливающий эластичный полуавтомат. на застежке р.45х2,5см | ЖГУТ кровоостанавливающий эластичный полуавтомат. на застежке р.45х2,5см | ЖГУТ кровоостанавливающий эластичный полуавтомат. на застежке р.45х2,5см | Шт | 50 | 1400 | 70000
7 | Презерватив с не ароматизированной смазкой, гладкий № 1 | Презерватив с не ароматизированной смазкой, гладкий № 1 | Презерватив с не ароматизированной смазкой, гладкий № 1 | Шт | 100 | 70 | 7000
8 | Катетер Фолея 2-х ходовой,с силиконовым покрытием, р.16 | Катетер Фолея 2-х ходовой,с силиконовым покрытием, р.16 | Катетер Фолея 2-х ходовой,с силиконовым покрытием, р.16 | Шт | 10 | 670 | 6700
9 | Катетер Фолея 2-х ходовой,с силиконовым покрытием, р.18 | Катетер Фолея 2-х ходовой,с силиконовым покрытием, р.18 | Катетер Фолея 2-х ходовой,с силиконовым покрытием, р.18 | шт | 10 | 670 | 6700
10 | Интубационные трубки взрослые | Трубка эндотрахеальная с манжетой размер 7,0 | Трубка эндотрахеальная с манжетой размер 7,0 | шт | 10 | 1170 | 11700
11 | Интубационные трубки взрослые | Трубка эндотрахеальная с манжетой размер 8,0 | Трубка эндотрахеальная с манжетой размер 8,0 | шт | 10 | 1170 | 11700
12 | Маски для НИВЛ взрослые | Маска для неинвазивной вентиляции легких CPAP / BIPAP (полнолицевая маска размеры S. L. M. XL ) | Маска для неинвазивной вентиляции легких CPAP / BIPAP (полнолицевая маска размеры S. L. M. XL ) | шт | 5 | 50000 | 250000
13 | Носовая кислородная магистраль | Носовая кислородная магистраль | Носовая кислородная магистраль | шт | 100 | 1900 | 190000
14 | Система для переливания крови и кровезаменителей с иглой 18G | Система для переливания крови и кровезаменителей с иглой 18G | Система для переливания крови и кровезаменителей с иглой 18G Одноразовый | шт | 300 | 380 | 114000
15 | Кружка Эсмарха №3 (пластик на 2л) | Кружка Эсмарха №3 (пластик на 2л) | Кружка Эсмарха №3 (пластик на 2л) | шт | 25 | 1560 | 39000
16 | Цоликлон Анти А 10 мл | Цоликлон Анти А 10 мл | Цоликлон Анти А 10 мл | фл | 3 | 2600 | 7800
17 | Цоликлон Анти В 10 мл | Цоликлон Анти В 10 мл | Цоликлон Анти В 10 мл | фл | 3 | 2600 | 7800
18 | Цоликлон Анти Д супер 5 мл | Цоликлон Анти Д супер 5 мл | Цоликлон Анти Д супер 5 мл | фл | 3 | 3900 | 11700
19 | Аппарат искусственной вентиляции легких ручной АДРМ ( Мешок Амбу) для взрослых | Аппарат искусственной вентиляции легких ручной АДРМ ( Мешок Амбу) для взрослых | Аппарат искусственной вентиляции легких ручной АДРМ ( Мешок Амбу) для взрослых многоразовый 1000 мл | шт | 5 | 58000 | 290000
20 | Экспресс тест на ВИЧ | Экспресс тест на ВИЧ | Экспресс тест Hiv ½ 3.0 для определения ВИЧ-1 и ВИЧ -2 в сыворотке ,плазме или цельной крови человека в упаковке №25 | уп | 1 | 31300 | 31300
21 | Тест-полоски для определения уровня глюкозы | тест-полоски для определения уровня глюкозы | Характеристики Тест-полоски для определения уровня глюкозы в упаковке №50 | уп | 30 | 21000 | 630000
22 | Многоразовые углетканиевые прокладки для электрофареза, Электрод с токопроводящей тканью прямоугольный 50х100 (Для Потока-1), Тканевая накладка на токоотводящие элементы для электрофореза. Предварительно пропитывается лекарственным составом. Позволяет охватить большую площадь кожи и свести к минимуму болезненные покалывания. Подходит для гальванотерапии, динамической терапии. ХАРАКТЕРИСТИКИ Размер - 50х100 мм. Токопроводящие элементы из углеграфита. Многослойная фланелевая структура. Дезинфицируется кипячением и погружением в бактерицидные растворы. Подходит для аппарата - Поток-1 | Многоразовые углетканиевые прокладки для электрофареза, Электрод с токопроводящей тканью прямоугольный 50х100 (Для Потока-1), Тканевая накладка на токоотводящие элементы для электрофореза. Предварительно пропитывается лекарственным составом. Позволяет охватить большую площадь кожи и свести к минимуму болезненные покалывания. Подходит для гальванотерапии, динамической терапии. ХАРАКТЕРИСТИКИ Размер - 50х100 мм. Токопроводящие элементы из углеграфита. Многослойная фланелевая структура. Дезинфицируется кипячением и погружением в бактерицидные растворы. Подходит для аппарата - Поток-1 | Многоразовые углетканиевые прокладки для электрофареза, Электрод с токопроводящей тканью прямоугольный 50х100 (Для Потока-1), Тканевая накладка на токоотводящие элементы для электрофореза. Предварительно пропитывается лекарственным составом. Позволяет охватить большую площадь кожи и свести к минимуму болезненные покалывания. Подходит для гальванотерапии, динамической терапии. ХАРАКТЕРИСТИКИ Размер - 50х100 мм. Токопроводящие элементы из углеграфита. Многослойная фланелевая структура. Дезинфицируется кипячением и погружением в бактерицидные растворы. Подходит для аппарата - Поток-1 | пара | 10 | 6000 | 60000
23 | Многоразовые углетканиевые прокладки для электрофареза, Электрод с токопроводящей тканью прямоугольный 150х200 (Для Потока-1), Тканевая накладка на токоотводящие элементы для электрофореза. Предварительно пропитывается лекарственным составом. Позволяет охватить большую площадь кожи и свести к минимуму болезненные покалывания. Подходит для гальванотерапии, динамической терапии. ХАРАКТЕРИСТИКИ: Размер - 150х200 мм. Токопроводящие элементы из углеграфита. Многослойная фланелевая структура. Дезинфицируется кипячением и погружением в бактерицидные растворы. Подходит для аппарата - Поток-1 | Многоразовые углетканиевые прокладки для электрофареза, Электрод с токопроводящей тканью прямоугольный 150х200 (Для Потока-1), Тканевая накладка на токоотводящие элементы для электрофореза. Предварительно пропитывается лекарственным составом. Позволяет охватить большую площадь кожи и свести к минимуму болезненные покалывания. Подходит для гальванотерапии, динамической терапии. ХАРАКТЕРИСТИКИ: Размер - 150х200 мм. Токопроводящие элементы из углеграфита. Многослойная фланелевая структура. Дезинфицируется кипячением и погружением в бактерицидные растворы. Подходит для аппарата - Поток-1 | Многоразовые углетканиевые прокладки для электрофареза, Электрод с токопроводящей тканью прямоугольный 150х200 (Для Потока-1), Тканевая накладка на токоотводящие элементы для электрофореза. Предварительно пропитывается лекарственным составом. Позволяет охватить большую площадь кожи и свести к минимуму болезненные покалывания. Подходит для гальванотерапии, динамической терапии. ХАРАКТЕРИСТИКИ: Размер - 150х200 мм. Токопроводящие элементы из углеграфита. Многослойная фланелевая структура. Дезинфицируется кипячением и погружением в бактерицидные растворы. Подходит для аппарата - Поток-1 | пара | 20 | 13000 | 260000
24 | Многоразовые углетканиевые прокладки для электрофареза, Электрод с токопроводящей тканью прямоугольный 100*180 (Для Потока-1), Тканевая накладка на токоотводящие элементы для электрофореза. Предварительно пропитывается лекарственным составом. Позволяет охватить большую площадь кожи и свести к минимуму болезненные покалывания. Подходит для гальванотерапии, динамической терапии. ХАРАКТЕРИСТИКИ Размер - 50х100 мм. Токопроводящие элементы из углеграфита. Многослойная фланелевая структура. Дезинфицируется кипячением и погружением в бактерицидные растворы. Подходит для аппарата - Поток-1 | Многоразовые углетканиевые прокладки для электрофареза, Электрод с токопроводящей тканью прямоугольный 100*180 (Для Потока-1), Тканевая накладка на токоотводящие элементы для электрофореза. Предварительно пропитывается лекарственным составом. Позволяет охватить большую площадь кожи и свести к минимуму болезненные покалывания. Подходит для гальванотерапии, динамической терапии. ХАРАКТЕРИСТИКИ Размер - 50х100 мм. Токопроводящие элементы из углеграфита. Многослойная фланелевая структура. Дезинфицируется кипячением и погружением в бактерицидные растворы. Подходит для аппарата - Поток-1 | Многоразовые углетканиевые прокладки для электрофареза, Электрод с токопроводящей тканью прямоугольный 100*180 (Для Потока-1), Тканевая накладка на токоотводящие элементы для электрофореза. Предварительно пропитывается лекарственным составом. Позволяет охватить большую площадь кожи и свести к минимуму болезненные покалывания. Подходит для гальванотерапии, динамической терапии. ХАРАКТЕРИСТИКИ Размер - 50х100 мм. Токопроводящие элементы из углеграфита. Многослойная фланелевая структура. Дезинфицируется кипячением и погружением в бактерицидные растворы. Подходит для аппарата - Поток-1 | пара | 20 | 6000 | 120000
| Итого: в тенге | [5 empty] | 3359600